## criteris valorables
Expendient: SJD 73/22 | LOT 1: SUBMINISTRAMENT D’UN TOMÒGRAF AXIAL COMPUTARITZAT, ADEQUACIÓ DE L’ESPAI I MANTENIMENT POST-GARANTIA
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
CRITERIS SUBJECTIUS
Nota: en la columna "Prestacions tècniques i funcionals " s'indica la característica que serà avaluada i a la columna "criteri d'avaluació" el valor màxim de puntuació d'aquest criteri; en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada; a la columna "Document", l'empresa indicarà el document aportat on es justifica degudament la dada demandada; i a la columna "Índex", l'empresa indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Criteri avaluació | Prestacions tècniques i funcionals
11 punts | 1 -. Adquisició d'imatge | Dada | Document | Índex | Explicació
Dosi de radiació
2 | Descripció del mètode de reducció de dosis.
Consola de l'operador, funcions i programes especials
2 | Facilitat d'adopció de la tecnologia espectral. Resultats espectrals amb protocols convencionals a un únic kV
2 | Sistema de processat d'imatge per a la compensació/correcció de moviment de les artèries coronàries i augment de la resolució temporal efectiva durant els estudis de cardio CT
Característiques del sistema d'adquisició espectral
2 | Alineació temporal real entre adquisició de baixa i alta energia per al mateix punt anatòmic, sense reconstrucció aplicada.
3 | Ampliació i integració de la plataforma post-processat.
24 punts | 2 -. Aplicacions
4 | Aplicacions postprocés: descripció i demo de les capacitats i usabilitat.
4 | Aplicacions postprocés avançades: descripció i demo de les capacitats i usabilitat.
4 | Aplicacions espectrals: descripció i demo de les capacitats i usabilitat.
4 | Aplicacions cardiològiques (avançades i espectrals): descripció i demo de les capacitats i usabilitat.
4 | Aplicacions multimodalitat (TAC-RM-ecografia): descripció i demo de les capacitats i usabilitat.
4 | Aplicacions que millorin la funcionalitat per al diagnòstic integrat del pacient: descripció i demo de les capacitats i usabilitat.
3 punts | 3 -. Aspectes assistencials
3 | Explicar el procés per tal de modificar i compartir els protocols d’adquisició realitzats, entre els diferents dispositius d’imatge de l’hospital
2 punts | 4-. Ampliació de la garantia
2 | Explicar el pla de garantia i el temps d’ampliació del termini.
2 punts | 5-. Formació
2 | Explicar el pla de formació inicial i el pla de formació continuada, el temps de formació presencial, el tipus de professional que realitzarà les formacions i els rols als que se li realitzarà la formació.
Note on C8: Indicar si /no o la dada demanada
Note on D8: Indicar el document de la documentació aportada on es troba la justificació del criteri d'avaluació corresponent a la prestació tècnica o funcional demandada
Note on E8: Indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) de la justificació del criteri d'avaluació corresponent a la prestació tècnica o funcional demandada
Note on F8: Explicar el criteri sol·licitat en cas de que es demani específicament