## criteris valorables
Expendient: SJD 73/22 | LOT 1: SUBMINISTRAMENT D’UN TOMÒGRAF AXIAL COMPUTARITZAT, ADEQUACIÓ DE L’ESPAI I MANTENIMENT POST-GARANTIA
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
CRITERIS AUTOMÀTICS
Nota: en la columna "Prestacions tècniques i funcionals " s'indica la característica que serà avaluada i a la columna "criteri d'avaluació" el valor màxim de puntuació d'aquest criteri; en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada; a la columna "Document", l'empresa indicarà el document aportat on es justifica degudament la dada demandada; i a la columna "Índex", l'empresa indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Criteri avaluació | Prestacions tècniques i funcionals
5 punts | 1-. Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació | Dada | Document | Índex | Explicació
Generador, tub de Rx, sistema de col·limació del feix, estatiu tomogràfic i taula del pacient
0.5 | Potència nominal en KW del generador de RX superior a la demanada | L'equip amb major potència nominal del generador obtindrà 0,5 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
1 | Mida de focus gruixut menor a 1,2 x 1,2 | L'equip amb menor mida de focus gruixut obtindrà 1 punt. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor menor / valor i) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor menor: menor valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
1 | Pas de regulació de corrent (mA) | L'equip amb menor pas de regulació de corrent obtindrà 1 punt. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor menor / valor i) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor menor: menor valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
0.5 | Nombre de talls simultanis en cada rotació superior a 256 talls sense desplaçament de taula. | L'equip amb major número de talls simultanis en cada rotació obtindrà 0,5 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
1 | Recentrat automàtic del pacient. | SI - 1 Punt NO - 0 Punts
1 | Temps mínim de rotació per 360⁰ | L'equip amb menor temps de rotació per 360° obtindrà 1 punt. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor menor / valor i) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor menor: menor valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
5 punts | 2 -. Adquisició d'imatge
Sistema d'adquisició d'imatge
0.5 | Cobertura màxima del sistema tub-detector sense desplaçament de taula | L'equip amb major cobertura del sistema tub-detector obtindrà 0,5 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
1 | Gruix mínim de tall inferior a 0,6 mm en tots els elements de detecció. | SI - 1 Punt NO - 0 Punts
0.5 | Nombre total de cel·les de detectors superior a 250.000 elements. | L'equip amb major número total de cel·les de detectors obtindrà 0,5 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
Imatge espectral:
1 | Modulació automàtica de mA en temps real simultàniament en adquisició espectral | SI - 1 Punt NO - 0 Punts
Característiques del sistema d'adquisició espectral
1 | Camp de visió real escanejat (FOV real) en adquisició espectral | L'equip amb major valor de FOV real en adquisició espectral obtindrà 1 punt. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
1 | Temps mínim de rotació en adquisició espectral per 360⁰ | L'equip amb menor temps de rotació per 360° en adquisició espectral obtindrà 1 punt. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor menor / valor i) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor menor: menor valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
Note on D8: Indicar si /no o la dada demanada
Note on E8: Indicar el document de la documentació aportada on es troba la justificació del criteri d'avaluació corresponent a la prestació tècnica o funcional demandada
Note on F8: Indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) de la justificació del criteri d'avaluació corresponent a la prestació tècnica o funcional demandada
Note on G8: Explicar el criteri sol·licitat en cas de que es demani específicament