## criteris valorables SUBJECTIUS
Expendient: SJD 73/22 | LOT 2: SUBMINISTRAMENT D'UN ECÒGRAF D'ALTA RESOLUCIÓ PER A L'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
CRITERIS SUBJECTIUS
Nota: en la columna "Prestacions tècniques i funcionals " s'indica la característica que serà avaluada i a la columna "criteri d'avaluació" el valor màxim de puntuació d'aquest criteri; en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada; a la columna "Document", l'empresa indicarà el document aportat on es justifica degudament la dada demandada; i a la columna "Índex", l'empresa indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Criteri avaluació | Prestacions tècniques i funcionals
10 punts | 1-. Prestacions tècniques i funcionals | Dada | Document | Índex | Explicació
6 | Adequació de l'ús i funcionalitats als assistencials
4 | Carro ergonòmic de fàcil transport
5 punts | 2-. Modes de funcionament | Dada | Document | Índex | Explicació
5 | Modes addicionals inclosos en l'equip
3 punts | 3-. Configuració de sondes | Dada | Document | Índex | Explicació
3 | Versatilitat del catàleg de sondes compatibles amb l'equip
24 punts | 4-. Programari, tractament i emmagatzematge d'imatges | Dada | Document | Índex | Explicació
3 | Funcionalitats del programari addicional de millora d'imatge per a ressaltar contorns
3 | Programari d'elastografia SW qualitativa i quantitativa per a aplicacions clíniques d'imatge en general (indicar per a quines parts) i esteatosi hepàtica
6 | Programari addicional al demanat inclòs, per al diagnòstic avançat: vascular, tiroidals, cardiologia, ginecologia i pulmonar
6 | Versatilitat del catàleg de programari compatible amb l'equip, programari amb IA, etc.
4 | Funcionalitats i abast d'un sistema que permeti la protecció i anonimat de dades del pacient
2 | Configuracions multiusuari
Note on C8: Indicar si /no o la dada demanada
Note on D8: Indicar el document de la documentació aportada on es troba la justificació del criteri d'avaluació corresponent a la prestació tècnica o funcional demandada
Note on E8: Indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) de la justificació del criteri d'avaluació corresponent a la prestació tècnica o funcional demandada
Note on F8: Explicar el criteri sol·licitat en cas de que es demani específicament