## criteris valorables subjectius
Expendient: SJD 73/22 | LOT 3: SUBMINISTRAMENT DE NOU MONITORS MULTIPARAMÈTRICS PER LA UCI NEONATAL
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
CRITERIS SUBJECTIUS
Nota: en la columna "Prestacions tècniques i funcionals " s'indica la característica que serà avaluada i a la columna "criteri d'avaluació" el valor màxim de puntuació d'aquest criteri; en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada; a la columna "Document", l'empresa indicarà el document aportat on es justifica degudament la dada demandada; i a la columna "Índex", l'empresa indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Criteri avaluació | Prestacions tècniques i funcionals
22 punts | 1-. Prestacions tècniques i funcionals | Dada | Document | Índex | Explicació
4 | Adequació de l'ús i funcionalitats als assistencials
5 | Eines i algoritmes de predicció de complicacions en l'estat del pacient com a suport clínic a la presa de decisions
3 | Adaptació als usuaris assistencials de les eines i guies per facilitar-los la formació dels paràmetres inclosos en el monitor
4 | Possibilitats de diferenciació d'avís de les alarmes tècniques i clíniques (en l'àmbit visual, sonor i lumínic)
3 | Maniobrabilitat moviments de la pantalla
3 | Visualització i claredat de la pantalla (colors, distribució de la informació, icones, etc)
8 punts | 2-. Connectivitat
5 | Descripció del procés per accedir des d'un monitor i filtrar i adequar a l'usuari les alarmes d'un altre monitor (monitors inclosos en aquesta licitació) per poder vigilar els paràmetres d'un pacient des d'un box contigu
3 | Capacitat i cost d'esforç de la solució per a poder integrar els monitor al centre de control general de l'Hospital.
7 punts | 3-. Paràmetres i mesures
ECG.ST
4 | Anàlisi d'"events" d'arrítmia. Detallar les possibilitats
SAO2
3 | Mètode, funcionalitats i abast d'aquest per a resoldre les situacions de fluctuació del paràmetre de la SpO2 al voltant del límits de tolerància màxim o mínim i per tant, les alarmes continuades
5 punts | 4-. Accessoris
5 | Sistema de connexió, i elements necessaris, entre el monitor principal i la pantalla de rèplica de l'exterior del box
Note on C9: Indicar si /no o la dada demanada
Note on D9: Indicar el document de la documentació aportada on es troba la justificació del criteri d'avaluació corresponent a la prestació tècnica o funcional demandada
Note on E9: Indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) de la justificació del criteri d'avaluació corresponent a la prestació tècnica o funcional demandada
Note on F9: Explicar el criteri sol·licitat en cas de que es demani específicament